## январь 2022
Даты ремонтов, проведенных хозспособом цехом № 35
январь 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | дата | наименование объекта | вид ремонта
ТП-13/6 с РП-13, яч. 8 цех № 18
9 | 61201 | 18 - 18 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т ТП-13/6 по факту сух | Т
7 | 61201 | 14 - 14 | Кабельная линия 6 кВ ААБ (3х95), L-730 м от РП-13 до ТП-13/6 Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т ТП-13/6 | Т
Отдельные ОС (кабели) - от РТП - 55 до 55/1, 55/1, 55/2, 55/3, 55/16, 55/20
4 | 61083 | 12 - 12 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 13 до ТП-55/1 Т1 цеха № 13 | Т
3 | 61084 | 12 - 12 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 20 до ТП-55/1 Т2 цеха № 13 | Т
1 | 61082 | 11 - 11 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 12 до ТП-55/2 Т1 цеха № 13 | Т
5 | 61085 | 13 - 13 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 21 до ТП-55/2 Т2 цеха № 13 | Т
2 | 61081 | 11 - 11 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 11 до ТП-55/3 Т1 цеха № 13 | Т
6 | 61086 | 13 - 13 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 22 до ТП-55/3 Т2 цеха № 13 | Т
8 | 61087 | 14 - 14 | Кабель 10 кВ от РТП-55 яч. 29 до ТП-55/20 цеха № 13 | Т

## февраль 2022
Данные о ремонтах
февраль 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РП-6/5
16 | 61274 | Кабельная линия 6 кВ АСБ-6 3х120 | Т | 15 - 15
ТП-12/9
10 | 61179 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-1 ТП 12/9 | Т | 08 - 08
11 | 61100 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/9 Т-1 | Т | 08 - 08
12 | 61411 | Трансформатор силовой ТМ-1000 Т трансформаторной подстанции - 19/4 (ТП-12/9 Т-2) | Т | 09 - 09
13 | 61128 | Кабель АСБ-6 РП 12 - ТП 12/9 Т-2 | Т | 09 - 09
ТП-12/14
15 | 61173 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т ТП-12/14 | Т | 15 - 15
|  | ТП-25/9 |  | 13 - 13
14 | 61360 | Кабель АСБУ-10 от распределительной подстанции 25 до трансформаторной подстанции 25/9 | Т | 10 - 10
РУ-25/9А
17 | 61398 | Трансформатор силовой ТМ-750/10 Т подстанции 25/9А | Т | 16 - 16

## март 2022
Данные о ремонтах
март 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
18 | 61371 | Распределительное устройство - 6 КВ 19 ячеек распределительной подстанции - 24 | Т | 09 - 15
ТП-24/10
21 | 61420 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 | Т | 21 - 22
19 | 61341 | Кабель ААШВ распределительной подстанции 24-24/10 | Т | 15 - 15
22 | 61421 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 | Т | 23 - 23
Дополнительный ремонт
ГПП
20 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ-35 замена апмерм. в ячейках | Т | 18 - 18

## апрель 2022
Данные о ремонтах
апрель 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-12
26 | 61114 | Кабель СБ-1 насосной станции 12 цеха 38, фидер 12-07 | Т | 07 - 07
27 | 61144 | Кабель АСБГ-6 теплоэлектроцентраль - подстанции 12 (1), фидер 12-02 | Т | 08 - 08
ТП-12/6
28 | 61098 | Кабель ЦААБЛ-6 (3х120) 650 м подстанции 12-12/6 | Т | 11 - 11
25 | 61099 | Кабель АСБ-6 подстанции 12/13-12/6 | Т | 07 - 07
ТП-12/7
29 | 61095 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/7 | Т | 11 - 11
ТП-12/10
30 | 61200 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т-1 ТП 12/10 | Т | 12 - 12
дополнительно
ТП-5
31 | 61139 | Кабель ЦААБЛУ-10 РП-55 ТП-56 бошен | Т | 13 - 13
РП-16
23 | 61103 | Кабель АСБ-6 ГРУ ТЭЦ-РП-16 (1) яч. 19, фидер 19 | Т | 01 - 01
24 | 61104 | Кабель АСБ-6 ГРУ ТЭЦ-РП-16 (2), яч.3, фидер 29 | Т | 05 - 06

## май 2022
Данные о ремонтах
май 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-12
32 | 100448 аренда | Трансформатор силовой FTDO-1000/10T трансформаторной подстанции 7/1 (из РП-7/1 Т-4 РП-12 Т-1) | Т | 04 - 06
33 | 61210 | Трансформатор силовой АТО-391 Т-2 подстанции 12 | Т | 11 - 13
ТП-12/1
34 | 61093 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/1 | Т | 11 - 13
ТП-12/4
36 | 61194 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т ТП-12/4 | Т | 19 - 24
ТП-12/5
39 | 61102 | Кабель ЦААБЛ-6 (3х120) 1230 м подстанции 12-12/5 | Т | 25 - 31
ГПП
35 | 61292 | Трансформатор силовой Т-1 ГПП-1 ТДТНТ-31,5 кВ | Т | 16 - 18
Дополнительный ремонт
ТЭЦ - РТП-12 фидер 12-02
38 | 61144 | Кабель АСБГ-6 ТЭЦ - подстанции 12(1) | К | 16 - 31
ГПП
37 | 090181 | РУ ЗРУ-110 кВ | Т | 04 - 06
35 а | 61292 | Трансформатор силовой Т-1 ГПП-1 ТДТНТ-31,5 кВ | Т | 16 - 16

## июнь 2022
Данные о ремонтах
июнь 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-12
40 | 61211 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 подстанции 12 | Т | 14 - 14
РТП-12/13
46 | 61383 | Распределительное устройство - 6 КВ из 12 ячеек трансформаторной подстанции 12/13 | К | 20 - 24
44 | 61396 | Трансформатор силовой ТМ560/10 Т-1 трансформаторной подстанции 12/13 | Т | 17 - 17
| 61308 | Кабель АСБ-6 от подстанции 12-12/13 | Т | перенос
| 61315 | Кабель АСБГ-6 от подстанции 12 до подстанции 12/13 | Т | перенос
| 61111 | Кабель СБ-1 подстанции 12/13-склад изложниц | Т | перенос
ТП 12/16
| 61334 | Кабель АСБ-6 от подстанции 12/15 до подстанции 12/16 | Т | перенос
ТП-24/9
| 61342 | Кабель ААШВ распределительной подстанции 24-24/9 | Т | перенос
ГПП-1
42 | 080002 | Трансформатор ТДТНМ-63000/110У1 Т-4 | Т | 15 - 15
РУ-6 кВ капитальный ремонт ячеек №№ 8, 9
43 | 090200 | Распределительное устройство 6 кВ ГПП-1 | К | 16 - 16
Дополнительный ремонт
ТЭЦ - РТП-12 яч.18, фидер 12-02
41 | 61144 | Кабель ААСБГ-6 ТЭЦ - подстанции 12(1) фидер 12-02 | К | 01 - 15
47 | 61144 | Кабель ААСБГ-6 ТЭЦ - подстанции 12(1) фидер 12-02 | К | 27 - 30
РП-18 - РТП-7 фидер 18-03
45 | 61445 | Кабель АСБ2у от РП-18 ячейка № 3 до РТП-7 ячейка № 7, фидер 18-03 | Т | 16 - 24

## июль 2022
Данные о ремонтах
июнь 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-12/3
49 | 61167 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 Т-1 ТП 12/3 | Т | 06-07
48 | 61159 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 Т-2 ТП 12/3 | Т | 04-05
50 | 61097 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/3 | Т | 08-08
РП-18
51 | 61370 | Распределительное устройство - 6 кВ 13 ячеек распределительной подстанции - 18 | Т | 18-22
52 | 61446 | Кабель АСБ2у 3х240 (479 м) от РП-18 ячейка 18 до РП-7 ячейка 18 фидер 18-18 | Т | 25-25
ТП-19/2
53 | 61470 | Трансформатор ТМГэ 1000/6-0,4 трансформаторной подстанции ТП 19/2 (2) | Т | 26-26
54 | 61327 | Кабель ААБ-6 распределительных подстанций 19-19/2 | Т | 27-27
55 | 61318 | Кабель ААБ-6 распределительной подстанции 19-19/2 | Т | 28-28

## август 2022
Данные о ремонтах
август 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-12
61 | 61212 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 подстанции 12 | Т | 16 - 17
РТП-12/13
56 | 61308 | Кабель АСБ-6 от подстанции 12-12/13 | Т | 01 - 04
57 | 61315 | Кабель АСБГ-6 от подстанции 12 до подстанции 12/13 | Т | 05 - 10
59 | 61111 | Кабель СБ-1 подстанции 12/13-склад изложниц | Т | 11 - 15
ТП-12/8
63 | 61202 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-2 РП-17 ТП-12/8 | Т | 18 - 19
РП-25
65 | 61375 | Распределительное устройство - 6 кВ на 24 ячейки РП-25 | Т | 23 - 24
ТП-25/2
64 | 61429 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/6 Т ТП 25/2 | Т | 22 - 22
РП-42
66 | 61137 | Кабель АСБ-10 ГПП-6 РП-42, фидер 6-42 | Т | 16 - 31
ГПП-1
58 | 120103 | Силовой трансформатор ТДТНМ-63000/110У1 (ГПП Т-3) | Т | 08 - 10
62 | 090182 | Ошиновка 110 кВ, шинный мост 35 кВ, шинный мост 6 кВ, ОПН (ГПП Т-3) | Т | 17 - 19
60 | 120103 | реактор РВК силового трансформатора ТДТНМ 63000/110У 1 (ГПП Т-3) | Т | 16 - 16

## сентябрь 2022
Данные о ремонтах
сентябрь 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
РТП-12
75 | 61265 | Распределительное устройство-6 кВ на 32 ячейки подстанции 12 | Т | 21 - 23
РТП-12/13
67 | 61397 | Трансформатор силовой ТМ-560/10 Т-2 трансформаторной подстанции 12/13 | Т | 05 - 06
ТП-23/3
69 | 61430 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторной подстанции 23/3 | Т | 07 - 08
68 | 61117 | Кабель АСБГ-6 РП 23-23/3 | Т | 01 - 07
73 | 61423 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 трансформаторной подстанции 23/3 | Т | 19 - 20
71 | 61123 | Кабель АСБГ-6 РП-23 ТП-23/3 | Т | 08 - 15
ТП-23/4
76 | 61431 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 насосной станции № 4 трансформаторной подстанции 23/4 | Т | 26 - 27
74 | 61124 | Кабель АСБГ-6 РП-23/6 ТП-23/4 | Т | 19 - 23
77 | 61422 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 трансформаторнной подстанции 23/4 | Т | 28 - 29
78 | 61116 | Кабель АСБГ-6 РП 23-23/4 | Т | 26 - 30
ГПП-1
70 | 090200 | Распределительное устройство 6 кВ ГПП-1 (ячейка № 18) | Т | 12 - 13
Внеплановый ремонт
72 | 090181 | Распределительное устройство ЗРУ-110 кВ (узел пневмоситсемы воздухораспр. сети - износ звукового оповещателя) | Т | 19 - 19

## окябрь 2022
Данные о ремонтах
октябрь 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-12/8
79 | 61096 | Кабель АСБ-6 подстанции 12-12/8 | Т | 03 - 07
ТП 12/16
80 | 61334 | Кабель АСБ-6 от подстанции 12/15 до подстанции 12/16 | Т | 10 - 14
РП-23
81 | 61267 | Распределительное устройство 6 кВ из 19 ячеек РП-23 | Т | 10 - 14
86 | 61150 | Кабель АСБ-10 ГПП 4 - ТП-23 (фидер 4-08) | К | 17 - 21
89 | 61150 | Кабель АСБ-10 ГПП 4 - ТП-23 (фидер 4-35) | К | 24 - 31
ТП-23/9
84 | 61424 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т трансформаторной подстанции 23/9 | Т | 17-20
ТП-23/15
88 | 61416 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/6 Т трансформаторной подстанции 23/15 | Т | 24 - 27
Внеплановый ремонт
ГПП-1
85 | 090181 | Распределительное устройство ЗРУ-110 кВ (воздухораспр. сеть - замена клапанов комб 3 ст, доски клап для компр. ВШ-3/40) | Т | 20 - 20
83 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ-35 (замена средств измерений - амперметры - 6 шт) | Т | 19 - 19
87 | 090179 | Релейный щит (замена конвектора) | Т | 21 - 21
82 | 060008 | Нежилое здание (замена 155 м сети освещения) | Т | 17 - 18

## ноябрь 2022
Данные о ремонтах
ноябрь 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТП-23/2
90 | 61118 | Кабель АСБГ-6 РП 23-23/2 | Т | 01 - 03
ТП-23/5
91 | 61428 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/6 Т трансформаторной подстанции 23/5 | Т | 10 - 14
ТП-23/7
93 | 61426 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторной подстанции 23/7, по факту ТСЗ-1000/6 | Т | 15 - 17
94 | 61427 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 трансформаторной подстанции 23/7, по факту ТСЗ-1000/6 | Т | 21 - 23
92 | 61119 | Кабель АСБГ-6 РП 23-23/7 | Т | 07 - 15
ТП-23/15
95 | 61115 | Кабель РП-23 ТП-23/15 | Т | 21 - 25
96 | 61125 | Кабель АСБГ-6 РП-23-23/15 | Т | 28 - 30

## декабрь 2022
Данные о ремонтах
декабрь 2022 г.
№ акта ОС-3 | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | дата
ТЭЦ - цех № 25
97 | 61328 | Кабель АОСБ-35 от теплоэлектроцентрали до цеха 25, АОСБ-3 (3х150) L-650 м | Т | 01-15