## ГВО
Таблица контрольных замеров активной мощности присоединений, включенных в ГВО
| ООО "ОМЗ-Термопресс" | ПАО "Ижорские заводы" | ООО "ИЗ-Картэкс" | ООО "ОМЗ-Литейное производство" | ООО "ОМЗ-Спецсталь" | ООО "Территориальная компания "ОМЗ-Ижора"
0:00-1:00 | 0.054 | 0.368 | 1.614 | 2.855 | 12.441 | 0.03088
1:00-2:00 | 0.053 | 0.346 | 1.55 | 2.045 | 11.41 | 0.02337
2:00-3:00 | 0.053 | 0.313 | 1.543 | 5.191 | 21.808 | 0.02481
3:00-4:00 | 0.055 | 0.31 | 1.524 | 3.741 | 18.483 | 0.02584
4:00-5:00 | 0.064 | 0.315 | 1.504 | 1.869 | 17.508 | 0.0313
5:00-6:00 | 0.065 | 0.32 | 1.526 | 4.748 | 16.532 | 0.03238
6:00-7:00 | 0.058 | 0.325 | 1.556 | 4.532 | 17.553 | 0.02358
7:00-8:00 | 0.167 | 0.492 | 2.472 | 3.062 | 16.263 | 0.0359
8:00-9:00 | 0.193 | 0.665 | 3.246 | 2.392 | 14.353 | 0.10304
9:00-10:00 | 0.216 | 0.629 | 3.233 | 4.658 | 25.702 | 0.11438
10:00-11:00 | 0.2 | 0.626 | 2.972 | 4.403 | 22.351 | 0.11448
11:00-12:00 | 0.085 | 0.514 | 2.573 | 3.638 | 24.843 | 0.07491
12:00-13:00 | 0.208 | 0.664 | 3.186 | 3.613 | 14.045 | 0.08924
13:00-14:00 | 0.137 | 0.63 | 2.954 | 4.07 | 17.348 | 0.09058
14:00-15:00 | 0.187 | 0.647 | 2.985 | 4.309 | 18.321 | 0.09434
15:00-16:00 | 0.132 | 0.586 | 2.743 | 3.11 | 14.569 | 0.06811
16:00-17:00 | 0.061 | 0.476 | 2.456 | 1.153 | 20.019 | 0.03325
17:00-18:00 | 0.072 | 0.429 | 2.391 | 0.989 | 16.454 | 0.02658
18:00-19:00 | 0.071 | 0.403 | 2.09 | 0.89 | 10.085 | 0.02021
19:00-20:00 | 0.064 | 0.35 | 1.833 | 0.789 | 9.423 | 0.01786
20:00-21:00 | 0.065 | 0.384 | 1.893 | 0.849 | 10.228 | 0.02319
21:00-22:00 | 0.059 | 0.376 | 1.846 | 0.819 | 11.57 | 0.02531
22:00-23:00 | 0.075 | 0.377 | 1.824 | 0.854 | 13.756 | 0.02399
23:00-00:00 | 0.151 | 0.354 | 1.71 | 0.844 | 13.979 | 0.01717

## БТЭЦ
ООО Ижорская энергокомпания ГПП-1 (БТЭЦ-2)
Наименование | Единицы измерения | 16.12.15 рабочий д. |  |  | 20.12.15 вых
|  | 4-00 | 10-00 | 18-00 | 4-00 | 18-00
ВЛ 110 кВ Колпинская-18 | Р, МВт | 34,5 | 32,7 | 27,4 | 26,7 | 24,4
| Q, Мвар | 14,2 | 15,7 | 10,9 | 9,3 | 8,8
| I, A | 120 | 220 | 152 | 135 | 235
| U,кВ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
ВЛ 110 кВ Колпинская-19 | Р, МВт | 35,9 | 33,4 | 27,6 | 27,3 | 24,5
| Q, Мвар | 12,6 | 13,9 | 9,2 | 8,1 | 7,4
| I, A | 133 | 230 | 150 | 185 | 110
| U,кВ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
ВЛ 110 кВ Дубровская-2 | Р, МВт | -40,0 | -50,9 | -53,9 | -35,2 | -46,3
| Q, Мвар | - 11,7 | -19,3 | -19,3 | -10,0 | -15,8
| I, A | 215 | 245,1 | 280,1 | 160 | 120
| U,кВ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Т-1 110 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
35 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ откл. | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т-2 110 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0
35 кВ откл. | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ откл. | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т-3 110 кВ | Р, МВт | 12,3 | 1,46 | 0,118 | 8,89 | 1,1
| Q, Мвар | 4,9 | 0 | 0 | 3,7 | 1,7
I, A
35 кВ | Р, МВт | 12,3 | 1,4 | 0,7 | 8,8 | 1,1
| Q, Мвар | 4,2 | 0 | 0 | 2,7 | 0
| I, A | 10 | 0 | 0 | 270 | 0
6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т-4 110 кВ | Р, МВт | 6,5 | 11,3 | 0,84 | 0,05 | 0,05
| Q, Мвар | 5,0 | 10,0 | 0,7 | 0 | 0
| I, A | 23,5 | 70,7 | 0 | 0 | 0
35 кВ | Р, МВт | 3,6 | 8,2 | 0,8 | 0 | 0
| Q, Мвар | 3,0 | 6,7 | 0,6 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | Р, МВт | -3,54 | -3,81 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | -1,99 | -3,81 | 0 | 0 | 0
| I, A | 459,3 | 600,35 | 0 | 0 | 0
Т-5 110 кВ | Р, МВт | 12,2 | 1,4 | 0,11 | 8,7 | 1,1
| Q, Мвар | 4,8 | 0 | 0 | 3,1 | 0
| I, A | 128 | 15 | 0 | 85 | 0
35 кВ | Р, МВт | -25,3 | -0,03 | -0,06 | -25,28 | -0,06
| Q, Мвар | -16,15 | 0,19 | 0,14 | -7,15 | 0,17
| I, A | 400 | 15,38 | 15,89 | 395 | 15,89
6 кВ откл. | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Положение анцапф трансформаторов | Т-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Т-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Т-3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Т-4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Т-5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Примечания:
1. Указывать направление измеренных значений мощности
плюс (+) - к шинам
минус (-) - от шин
2. Отсутствие приборов фиксировать словом "нет".
3. Отключенное положение обозначать словом "откл".

## АЧР
| ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ |  |  |  |  | (РДУ)
Предприятие:
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 16.12.15 г. рабочий день |  |  | 20.12.2015 г. вых. День
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ГПП-1 Ижорский завод | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 09 оч. | 0.3 | 47.2 | 23 оч. | 60 | 48.7
ГПП-1 В 6кВ ЗРУ
| Т-3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-4 | [9 empty] | -3,54 | -3,81 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
ГПП-1 В 35кВ
Т-3
Т-4
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
РАМОЧКИ