Акт №____________ от “___ “ _______________201___ г.

инструментальной проверки измерительного комплекса

(Основание, характер работ: _________________________________________________________________)

Вновь смонтированный УУ, замена УУ, ТТ, ТН,  (вне)плановая проверка, и др. – указать нужное

Мы, ниже подписавшиеся:

представитель ООО «ИЖЭК»: _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ ,

должность, Ф.И.О.

представитель потребителя: ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ ,

должность, Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что на объекте_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

наименование  объекта

по адресу_________________________________________________________________________________________________

адрес  объекта

Диспетчерские наименования:  источник питания _____________________________________________________________

ПС, №секции шин, № ячейки, U пит.

отходящей линии __________________________________________________________________________________________

Договор электроснабжения №______________ от  “___ “ _______________20___ г.(при наличии)

Максимальная  разрешенная нагрузка по техническим условиям сетевого предприятия   S = __________ кВА

Тип  коммутационного устройства:  ______________

Номинальный ток коммутационного устройства:

Согласно разрешенной мощности Iн=________ Ампер.

Фактически установленный           Iн=________ Ампер.

Произведена инструментальная проверка схемы учета ЭЭ:

Счетчик электрической энергии

Место установки счетчика_______________________________________________________

Установлен Тип__________________________________ Зав.№________________________________ Iном.(Iмакс.), А________________________ Uном., В______________________________ Класс точности____Год выпуска_________ Дата поверки (квартал-год)______________

Показания счётного механизма, кВт*ч (кВар*ч) Апр.(актив от шин)________________________ ________________________ Рпр.(реактив от шин)______________________ ______________________ Результаты внешнего осмотра______________ ________________________________________ (наличие повреждений в корпусе, кол-во поверочных пломб и плотность их обжатия, четкость оттиска поверительного клейма) Наличие ИКК (да/нет)_____________________ Место и номер пломбы (наклейки):№________ ________________________________________

Трансформаторы тока: место установки на объекте______________________________________

| Установлен |
| --- |
| Фаза | «А» | «В» | «С» |
| Тип |  |  |  |
| Зав.№ |  |  |  |
| Iперв./Iвтор. |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |
| Кл.точн.измер.обм. |  |  |  |
| Вторичная нагрузка, ВА | Номин. |  |  |  |
|  | Фактич. |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |

Замечания по результатам проверки: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Заключение: В ходе  проверки  установлено, что метрологические характеристики, схема включения прибора учета, место его установки  (не) соответствует* требованиям нормативно-технической документации. (нужное подчеркнуть). По результатам работ, (не) проведена процедура допуска прибора учета в эксплуатацию (при установке  нового ПУ.)

Подписи

Представитель ООО «ИЖЭК»                                                  ____________ _____________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)

____________ _____________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)

____________ _____________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)

Представитель потребителя                                                     _____________ ____________________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)