**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ИЖЭК»**

**Допуск в эксплуатацию прибора учета (после устранения замечаний**

**или замены элементов узла учета, ранее принятого в эксплуатацию).**

**Потребитель:** юридические и физические лица.

**Условия оказания услуг (процесса):** наличие технологического присоединения к сетям ООО «ИЖЭК» и договора энергоснабжения.

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма****предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на****нормативный****правовой акт** |
| 1.  | Подача заявки наосуществлениедопуска вэксплуатациюприбора учетазаявителя | Содержание заявки: реквизиты заявителя,место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номертелефона), предлагаемые дату и времяпроведения процедуры допуска. | Письменно в ООО «ИЖЭК» |  | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями)п.153 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности).Содержание:1. Допуск к работе.2. Проверка места установки и схемыподключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) иизмерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик.3. Проведение технической проверки(инструментальной)4. Установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля. |  | Не позднее 15 рабочих дней с момента подачизаявки заявителем. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями)п.154. |
| 3. |  Составление Актадопуска прибораучета в эксплуатацию | Условие – отсутствие замечаний в ходевыполнения 2 этапа. | Письменно в 2 экз. | В течение 2 рабочих дней | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями)пп.152, 153. |